## 20230502_CCOPTIR_1to5um_FluorRe
Sample File | C:\Users\rparham\Documents\Projects\M4AM\CC-OPTIR project\OPS\20230602 1-5 um FluorRed\20230502_CCOPTIR_1to5um_FluorRed.O30
Instrument Model | 3330
Instrument Serial Number | 3330164201
Sample Length (s) | 60
Alarm Set | No
Dead Time Correction Applied | Yes
Units | dW/dlogDp
Weight | Number
Refractive Index Applied | No
Sample # |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02
Start Time |  |  |  |  | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27
Temp.(C) |  |  |  |  | 34.035 | 34.096 | 34.096 | 34.066 | 34.005 | 33.974 | 33.883 | 33.822 | 33.761 | 33.7
Pressure(kPa) |  |  |  |  | 98.385 | 98.385 | 98.385 | 98.385 | 98.385 | 98.385 | 98.385 | 98.385 | 98.385 | 98.385
Rel. Humidity |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Errors |  |  |  |  | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error | Filter Concentration Error
Alarm Triggered | bar: 1 to 10
Dilution Factor | bar: 1 to 10
Dead Time (s) |  |  |  |  | 0.1733 | 0.15781 | 0.15238 | 0.15141 | 0.15269 | 0.14794 | 0.14016 | 0.13692 | 0.13522 | 0.13446
Median |  |  |  |  | 0.40351 | 0.61889 | 0.62906 | 0.63264 | 0.64459 | 0.63619 | 0.64654 | 0.6342 | 0.64048 | 0.64192
Mean |  |  |  |  | 0.72611 | 0.91855 | 0.91599 | 0.92014 | 0.92217 | 0.91713 | 0.92361 | 0.9183 | 0.91772 | 0.92001
Geo. Mean |  |  |  |  | 0.58059 | 0.74312 | 0.74536 | 0.74829 | 0.75299 | 0.74708 | 0.75395 | 0.74724 | 0.74873 | 0.75095
Mode |  |  |  |  | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337
Geo.St.Dev. |  |  |  |  | 1.8539 | 1.8889 | 1.8771 | 1.8788 | 1.8682 | 1.8751 | 1.8713 | 1.8755 | 1.8725 | 1.8694
Total Conc. (#/cm³) |  |  |  |  | 25.271 | 21.1526 | 20.4469 | 19.9483 | 19.4936 | 18.8715 | 18.3028 | 17.9931 | 17.6428 | 17.5203 |  | avg (2-10) | 19.0413
LB | UB | LB with RI | UB with RI | MPDiam | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | avg(2-10) | std error (2-10) |  | MPDiam | avg(2-10) | std error (2-10)
0.3 | 0.374 | 0.3 | 0.374 | 0.337 | 95.8483 | 41.498 | 39.8085 | 38.2583 | 35.7462 | 36.1517 | 34.2313 | 34.5225 | 34.0191 | 32.7103 | 36.3273 | 2.7691 |  | 0.337 | 36.3273 | 2.7691
0.374 | 0.465 | 0.374 | 0.465 | 0.4195 | 45.3513 | 29.661 | 27.7716 | 27.1881 | 26.2665 | 26.0736 | 24.1097 | 23.5467 | 23.652 | 23.8107 | 25.7867 | 2.0417 |  | 0.4195 | 25.7867 | 2.0417
0.465 | 0.579 | 0.465 | 0.579 | 0.522 | 25.4238 | 26.3543 | 25.0253 | 24.3722 | 24.3517 | 22.9601 | 22.5992 | 23.3664 | 21.387 | 21.3236 | 23.5266 | 1.5732 |  | 0.522 | 23.5266 | 1.5732
0.579 | 0.721 | 0.579 | 0.721 | 0.65 | 15.3925 | 17.862 | 17.5973 | 17.2286 | 16.6712 | 15.5543 | 15.5523 | 14.836 | 14.6356 | 15.0774 | 16.1127 | 1.1705 |  | 0.65 | 16.1127 | 1.1705
0.721 | 0.897 | 0.721 | 0.897 | 0.809 | 11.7146 | 14.5337 | 14.2999 | 14.8281 | 15.378 | 14.563 | 14.0856 | 14.0743 | 13.049 | 13.1756 | 14.2208 | 0.70194 |  | 0.809 | 14.2208 | 0.70194
0.897 | 1.117 | 0.897 | 1.117 | 1.007 | 26.1408 | 33.4701 | 33.5513 | 31.2459 | 31.7307 | 29.9603 | 30.1037 | 28.9552 | 28.7019 | 28.5647 | 30.6982 | 1.8154 |  | 1.007 | 30.6982 | 1.8154
1.117 | 1.391 | 1.117 | 1.391 | 1.254 | 11.2844 | 14.5017 | 13.9216 | 14.5001 | 13.9217 | 13.3419 | 12.6353 | 12.6977 | 12.8341 | 13.2337 | 13.5098 | 0.69033 |  | 1.254 | 13.5098 | 0.69033
1.391 | 1.732 | 1.391 | 1.732 | 1.5615 | 13.9869 | 18.0583 | 17.7934 | 17.3088 | 17.2565 | 16.9604 | 16.6003 | 14.81 | 16.1989 | 15.5462 | 16.7259 | 0.99705 |  | 1.5615 | 16.7259 | 0.99705
1.732 | 2.156 | 1.732 | 2.156 | 1.944 | 10.7565 | 13.8955 | 14.0629 | 13.5145 | 12.5977 | 12.4596 | 12.2578 | 11.8355 | 11.6349 | 11.1289 | 12.5986 | 0.9702 |  | 1.944 | 12.5986 | 0.9702
2.156 | 2.685 | 2.156 | 2.685 | 2.4205 | 6.104 | 8.0909 | 7.5221 | 7.6061 | 7.459 | 6.9535 | 7.0472 | 7.0468 | 6.342 | 6.1947 | 7.1403 | 0.5727 |  | 2.4205 | 7.1403 | 0.5727
2.685 | 3.343 | 2.685 | 3.343 | 3.014 | 2.2862 | 3.0229 | 2.5698 | 2.6434 | 2.5908 | 2.4748 | 2.3376 | 2.527 | 2.2005 | 2.4848 | 2.5391 | 0.21371 |  | 3.014 | 2.5391 | 0.21371
3.343 | 4.162 | 3.343 | 4.162 | 3.7525 | 0.69554 | 0.97982 | 0.62155 | 0.5794 | 0.62155 | 0.64257 | 0.5477 | 0.63192 | 0.4634 | 0.64243 | 0.6367 | 0.13313 |  | 3.7525 | 0.6367 | 0.13313
4.162 | 5.182 | 4.162 | 5.182 | 4.672 | 0.14749 | 0.18958 | 0.14744 | 0.22116 | 0.10532 | 0.094776 | 0.10529 | 0.094759 | 0.13687 | 0.10528 | 0.13339 | 0.042715 |  | 4.672 | 0.13339 | 0.042715
5.182 | 6.451 | 5.182 | 6.451 | 5.8165 | 0.04217 | 0.031619 | 0.031616 | 0.010539 | 0.042155 | 0.010538 | 0.010537 | 0.021072 | 0.031607 | 0.010536 | 0.022246 | 0.011592 |  | 5.8165 | 0.022246 | 0.011592
6.451 | 8.032 | 6.451 | 8.032 | 7.2415 | 0.010535 | 0 | 0.010531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011701 | 0.0033097 |  | 7.2415 | 0.0011701 | 0.0033097
8.032 | 10 | 8.032 | 10 | 9.016 | 0.010537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.016 | 0 | 0