## 20230502_CCOPTIR_1to5um_PP_v2
Sample File | C:\Users\rparham\Documents\Projects\M4AM\CC-OPTIR project\OPS\20230602 1-5 um PP\20230502_CCOPTIR_1to5um_PP_v2.O30
Instrument Model | 3330
Instrument Serial Number | 3330164201
Sample Length (s) | 60
Alarm Set | No
Dead Time Correction Applied | Yes
Units | dW/dlogDp
Weight | Number
Refractive Index Applied | No
Sample # |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Date |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02
Start Time |  |  |  |  | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05
Temp.(C) |  |  |  |  | 32.082 | 32.112 | 32.143 | 32.112 | 32.112
Pressure(kPa) |  |  |  |  | 98.448 | 98.448 | 98.448 | 98.448 | 98.448
Rel. Humidity |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Errors |  |  |  |  | No Errors | No Errors | No Errors | No Errors | No Errors
Alarm Triggered |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
Dilution Factor |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Dead Time (s) |  |  |  |  | 0.05927 | 0.00185 | 0.001874 | 0.001704 | 0.001941
Median |  |  |  |  | 0.32733 | 0.38501 | 0.39491 | 0.40661 | 0.38146
Mean |  |  |  |  | 0.38328 | 0.66557 | 0.79695 | 0.81248 | 0.71029
Geo. Mean |  |  |  |  | 0.37196 | 0.52852 | 0.58953 | 0.60349 | 0.53405
Mode |  |  |  |  | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337
Geo.St.Dev. |  |  |  |  | 1.2202 | 1.8055 | 1.974 | 1.9876 | 1.8648
Total Conc. (#/cm³) |  |  |  |  | 10.168 | 0.29101 | 0.28901 | 0.27101 | 0.29301 |  | avg (2-5) | 0.28601
LB | UB | LB with RI | UB with RI | MPDiam | Data | Data | Data | Data | Data | avg (2-5) | std error (2-5) |  | MPDiam | avg (2-5) | std error (2-5)
0.3 | 0.374 | 0.3 | 0.374 | 0.337 | 71.8723 | 1.1489 | 1.128 | 0.99219 | 1.0966 | 1.0914 | 0.030113 |  | 0.337 | 1.0914 | 0.030113
0.374 | 0.465 | 0.374 | 0.465 | 0.4195 | 27.1252 | 0.64497 | 0.54981 | 0.50751 | 0.81414 | 0.62911 | 0.058929 |  | 0.4195 | 0.62911 | 0.058929
0.465 | 0.579 | 0.465 | 0.579 | 0.522 | 5.34 | 0.50408 | 0.25204 | 0.32555 | 0.38856 | 0.36756 | 0.046225 |  | 0.522 | 0.36756 | 0.046225
0.579 | 0.721 | 0.579 | 0.721 | 0.65 | 1.1034 | 0.14698 | 0.14698 | 0.11548 | 0.10498 | 0.1286 | 0.0093716 |  | 0.65 | 0.1286 | 0.0093716
0.721 | 0.897 | 0.721 | 0.897 | 0.809 | 0.25326 | 0.063255 | 0.21085 | 0.08434 | 0.12651 | 0.12124 | 0.028264 |  | 0.809 | 0.12124 | 0.028264
0.897 | 1.117 | 0.897 | 1.117 | 1.007 | 0.28371 | 0.15747 | 0.23095 | 0.31493 | 0.13647 | 0.20996 | 0.035014 |  | 1.007 | 0.20996 | 0.035014
1.117 | 1.391 | 1.117 | 1.391 | 1.254 | 0.12608 | 0.031489 | 0.041986 | 0.12596 | 0.052482 | 0.062978 | 0.018555 |  | 1.254 | 0.062978 | 0.018555
1.391 | 1.732 | 1.391 | 1.732 | 1.5615 | 0.11564 | 0.10502 | 0.16804 | 0.052511 | 0.14703 | 0.11815 | 0.022084 |  | 1.5615 | 0.11815 | 0.022084
1.732 | 2.156 | 1.732 | 2.156 | 1.944 | 0.13683 | 0.1367 | 0.11567 | 0.11567 | 0.10515 | 0.1183 | 0.0057294 |  | 1.944 | 0.1183 | 0.0057294
2.156 | 2.685 | 2.156 | 2.685 | 2.4205 | 0.094536 | 0.041976 | 0.10494 | 0.094446 | 0 | 0.06034 | 0.021111 |  | 2.4205 | 0.06034 | 0.021111
2.685 | 3.343 | 2.685 | 3.343 | 3.014 | 0.052577 | 0.052527 | 0.031516 | 0.052527 | 0.042022 | 0.044648 | 0.0043553 |  | 3.014 | 0.044648 | 0.0043553
3.343 | 4.162 | 3.343 | 4.162 | 3.7525 | 0.042073 | 0.021017 | 0.031525 | 0.042033 | 0.031525 | 0.031525 | 0.0037152 |  | 3.7525 | 0.031525 | 0.0037152
4.162 | 5.182 | 4.162 | 5.182 | 4.672 | 0.010515 | 0 | 0 | 0.010505 | 0.010505 | 0.0052525 | 0.0026263 |  | 4.672 | 0.0052525 | 0.0026263
5.182 | 6.451 | 5.182 | 6.451 | 5.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8165 | 0 | 0
6.451 | 8.032 | 6.451 | 8.032 | 7.2415 | 0.010515 | 0 | 0.010505 | 0.010505 | 0.010505 | 0.0078787 | 0.0022744 |  | 7.2415 | 0.0078787 | 0.0022744
8.032 | 10 | 8.032 | 10 | 9.016 | 0 | 0 | 0.010507 | 0 | 0.010507 | 0.0052536 | 0.0026268 |  | 9.016 | 0.0052536 | 0.0026268