## Sheet1
Sample File | C:\Users\rparham\Documents\Projects\M4AM\CC-OPTIR project\Reference library\20230919 PET fibers MPS stg 2\Data\Raw\APS\20230919_PETfibers_APS.A21
Sample Time | 55
Density | 1
Stokes Correction | off
Lower Channel Bound | 0.48697
Upper Channel Bound | 20.5353
Sample # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Date | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19
Start Time | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47
Aerodynamic Diameter | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | dN/dlogDp | Avg. dN/dlogDp | SE dN/dlogDp
0.523 | 870.183 | 727.434 | 677.109 | 646.892 | 638.147 | 699.049 | 668.347 | 676.791 | 711.643 | 669.683 | 632.383 | 641.306 | 666.135 | 7.9467
0.542 | 803.836 | 644.095 | 569.845 | 519.123 | 475.138 | 498.911 | 437.297 | 432.48 | 423.858 | 356.624 | 320.389 | 306.042 | 433.9707 | 25.8823
0.583 | 703.264 | 570.682 | 498.387 | 452.901 | 408.079 | 423.928 | 380.676 | 363.292 | 355.193 | 292.567 | 265.025 | 253.295 | 369.3343 | 24.2329
0.626 | 644.898 | 517.517 | 441.94 | 399.596 | 356.938 | 373.939 | 335.19 | 316.794 | 316.724 | 258.148 | 230.884 | 215.071 | 324.5224 | 21.978
0.673 | 567.855 | 439.078 | 384.516 | 343.603 | 307.717 | 323.636 | 286.319 | 282.374 | 275.637 | 229.313 | 198.28 | 192.171 | 282.3566 | 18.6042
0.723 | 504.671 | 392.335 | 346.291 | 299.374 | 269.598 | 294.313 | 259.3 | 254.692 | 253.4 | 208.613 | 186.306 | 176.776 | 254.8663 | 15.8342
0.777 | 443.79 | 347.408 | 303.843 | 259.963 | 243.346 | 264.641 | 225.159 | 217.06 | 214.198 | 168.852 | 149.792 | 143.299 | 219.0153 | 15.701
0.835 | 365.247 | 292.183 | 252.772 | 217.2 | 193.811 | 212.452 | 182.361 | 173.565 | 173.32 | 134.223 | 118.898 | 112.3 | 177.0902 | 13.5435
0.898 | 277.592 | 222.366 | 188.715 | 164.837 | 139.459 | 161.696 | 138.028 | 136.946 | 130.418 | 99.9776 | 86.4332 | 83.85 | 133.036 | 10.3465
0.965 | 207.181 | 168.049 | 148.046 | 120.643 | 101.758 | 119.422 | 105.004 | 99.0351 | 94.113 | 77.2174 | 63.2191 | 60.2868 | 98.8744 | 8.1313
1.037 | 153.771 | 124.937 | 105.493 | 89.156 | 74.1454 | 85.1765 | 76.5192 | 73.5869 | 67.6525 | 53.34 | 43.2515 | 41.1221 | 70.9443 | 6.1263
1.114 | 111.323 | 88.1437 | 71.5273 | 62.3813 | 51.7342 | 58.3319 | 53.1306 | 50.1634 | 48.383 | 36.0255 | 29.9863 | 29.8467 | 49.151 | 4.1187
1.197 | 84.5481 | 62.486 | 53.8637 | 45.6602 | 35.5018 | 42.5184 | 38.6087 | 35.1178 | 34.6291 | 24.3312 | 21.0498 | 20.7356 | 35.2016 | 3.2418
1.286 | 56.9007 | 43.8799 | 38.0851 | 30.5099 | 24.8548 | 29.1136 | 26.6002 | 22.3763 | 23.2839 | 17.524 | 14.6964 | 14.487 | 24.1531 | 2.2278
1.382 | 40.0399 | 30.0212 | 26.0766 | 20.8403 | 16.023 | 19.9327 | 19.0949 | 16.3022 | 15.4644 | 10.9263 | 9.8093 | 8.6224 | 16.3092 | 1.6369
1.486 | 27.8918 | 21.9923 | 18.1524 | 14.0681 | 11.9038 | 14.0681 | 11.2754 | 11.6594 | 9.9489 | 7.5751 | 6.6326 | 4.8523 | 11.0136 | 1.1875
1.596 | 18.3269 | 15.4993 | 10.9612 | 9.7045 | 7.1911 | 8.7969 | 6.9817 | 6.7722 | 5.7948 | 4.6777 | 3.037 | 3.0719 | 6.6989 | 0.79622
1.715 | 13.1605 | 9.914 | 7.61 | 6.2137 | 4.0145 | 5.7599 | 5.4457 | 4.5381 | 3.805 | 2.4436 | 2.3389 | 1.8501 | 4.4019 | 0.56246
1.843 | 8.1686 | 5.3061 | 4.7126 | 3.5956 | 2.3738 | 2.8276 | 2.3039 | 2.3738 | 1.9898 | 1.5011 | 1.3963 | 1.0123 | 2.4087 | 0.32984
1.981 | 4.7475 | 3.1069 | 2.8625 | 2.1992 | 1.3265 | 1.2567 | 1.4312 | 1.2218 | 0.80289 | 1.152 | 0.73308 | 0.55853 | 1.3544 | 0.20944
2.129 | 3.1767 | 1.8152 | 1.3265 | 1.1869 | 0.62835 | 0.87271 | 0.94253 | 0.94253 | 0.94253 | 0.59344 | 0.55853 | 0.52363 | 0.85177 | 0.082046
2.288 | 1.5709 | 0.97744 | 0.8378 | 0.73308 | 0.59344 | 0.52363 | 0.59344 | 0.4189 | 0.55853 | 0.48872 | 0.31418 | 0.27927 | 0.5341 | 0.051789
2.458 | 1.0123 | 0.34908 | 0.34908 | 0.38399 | 0.24436 | 0.31418 | 0.10472 | 0.20945 | 0.24436 | 0.31418 | 0.31418 | 0.24436 | 0.27229 | 0.024084
2.642 | 0.48872 | 0.34908 | 0.17454 | 0.17454 | 0.069817 | 0.20945 | 0.10472 | 0.17454 | 0.13963 | 0.10472 | 0.13963 | 0.13963 | 0.14312 | 0.012538
2.839 | 0.10472 | 0.13963 | 0.20945 | 0.069817 | 0 | 0.034908 | 0.069817 | 0.034908 | 0 | 0.10472 | 0.10472 | 0.10472 | 0.073308 | 0.018766
3.051 | 0 | 0.034908 | 0.034908 | 0 | 0 | 0.069817 | 0.034908 | 0.034908 | 0.069817 | 0 | 0 | 0.034908 | 0.027927 | 0.0082608
3.278 | 0 | 0.069817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.523 | 0 | 0.034908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034908 | 0.0034908 | 0.0033117
3.786 | 0 | 0 | 0 | 0.034908 | 0 | 0.034908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034908 | 0.034908 | 0.013963 | 0.005408
4.068 | 0.034908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.698 | 0.034908 | 0 | 0 | 0.034908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034908 | 0.0033117
5.048 | 0.034908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.829 | 0.034908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total num. conc. (1.037-9.647 um) | 525.371 | 409.0564 | 342.2768 | 286.9469 | 230.6049 | 269.8419 | 243.2417 | 225.9271 | 213.7091 | 161.1023 | 134.3973 | 127.5553 | Average total num. conc. (1.037-9.647 um) | 223.5603 | SE total num. conc. (1.037-9.647 um) | 20.46
Event 1 | 129881 | 108291 | 99427 | 93755 | 90873 | 97625 | 92298 | 91169 | 94454 | 88201 | 83096 | 83775
Event 3 | 4342 | 2750 | 2151 | 2018 | 1675 | 1946 | 1835 | 1716 | 1757 | 1462 | 1274 | 1279
Event 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dead Time | 967 | 781 | 700 | 645 | 605 | 665 | 614 | 612 | 628 | 558 | 514 | 511
Inlet Pressure | 979.6 | 979.3 | 979.6 | 979.1 | 979.6 | 979.1 | 979.6 | 978.8 | 978.1 | 977.9 | 977.9 | 978.5
Total Flow | 4.69 | 4.7 | 4.72 | 4.71 | 4.72 | 4.73 | 4.75 | 4.76 | 4.75 | 4.77 | 4.79 | 4.8
Sheath Flow | 4 | 3.99 | 3.99 | 3.94 | 3.99 | 3.98 | 4 | 4 | 3.97 | 4.01 | 3.97 | 4
Analog Input Voltage 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analog Input Voltage 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digital Input Level 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digital Input Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digital Input Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laser Power | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Laser Current | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 56 | 56 | 56 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 56.2 | 56.2
Sheath Pump Voltage | 2.421 | 2.423 | 2.424 | 2.426 | 2.423 | 2.425 | 2.422 | 2.425 | 2.422 | 2.422 | 2.422 | 2.422
Total Pump Voltage | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99
Box Temperature | 27.5 | 27.5 | 28 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.5
Avalanch Photo Diode Temperature | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
Avalanch Photo Diode Voltage | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234
Status Flags | 0000 0000 0000 0010 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000
Median(µm) | 0.68138 | 0.67951 | 0.67857 | 0.67244 | 0.66919 | 0.67596 | 0.67404 | 0.67358 | 0.67258 | 0.66798 | 0.6646 | 0.66517
Mean(µm) | 0.74202 | 0.73975 | 0.7371 | 0.73118 | 0.72383 | 0.73157 | 0.73126 | 0.72886 | 0.72657 | 0.72107 | 0.71717 | 0.71659
Geo. Mean(µm) | 0.71736 | 0.71567 | 0.71357 | 0.70837 | 0.70275 | 0.70927 | 0.70882 | 0.70691 | 0.70519 | 0.70035 | 0.69696 | 0.69668
Mode(µm) | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247 | 0.54247
Geo. Std. Dev. | 1.2811 | 1.2785 | 1.2755 | 1.2716 | 1.2619 | 1.2689 | 1.2699 | 1.267 | 1.2636 | 1.2596 | 1.2565 | 1.2548
Total Conc.(#/cm³) | 375.162 | 306.945 | 277.922 | 257.479 | 244.738 | 266.724 | 248.105 | 247.39 | 254.491 | 229.503 | 212.896 | 212.534