## Sheet1
Substrate | Date | True Si/stearate Location | Observed Si Location | Observed Si Intensity | Notes
CR_N_01 | 20240319 | 520.7 | 541.36 | 65535
CR_N_02 | 20240319 | 520.7 | 524 | 65535
CR_N_02 | 20240326 | 520.7 | 548.36 | 65535
KC_N_01 | 20240321 | 520.7 | 548.31 | 65405
KC_N_02 | 20240326 | 520.7 | 524 | 65535 | Stearate peak from this file can be used to correct KC_N_02 (20240328) file
KC_N_02 | 20240328 | 520.7 | NA | NA
FB_N_01 | 20240328 | 1065.6 | NA | NA
FB_N_02 | 20240404 | 520.7 | 520.53 | 65535 | Stearate peak from this file can be used to correct FB_N_01 (20240328) file
MF_N_01 | 20240405 | 520.7 | 527.48 | 65535
MF_N_02 | 20240409 | 520.7 | 527.48 | 65535
FB_L_01 | 20240411 | 1065.6 | NA | NA
FB_L_02 | 20240411 | 1065.6 | NA | NA
FB_L_02 | 20240416 | 520.7 | 544.83 | 65535 | Stearate peak from this file can be used to correct FB_L_01 and FB_L_02 (20240411) files
KC_L_01 | 20240423 | 520.7 | 548.31 | 65535
KC_L_02 | 20240425 | 520.7 | 517.9 | 65535
MF_L_01 | 20240514 | 520.7 | 520.53 | 65535
MF_L_02 | 20240515 | 520.7 | 517.06 | 65535
Blank_01 | 20240521 | 520.7 | 520.53 | 65535
Blank_02 | 20240521 | 520.7 | 520.53 | 65535
Observed Si peak from sample PTIR file
Observed Si peak from calibration PTIR file